## 2023年仪器检定需求
2023年仪器设备检定/校准/检测需求表
序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 编号 | 最迟检 定日期 | 备注 | 检定/校准 项目（指标） | 报价 （元） | 服务方式 （现场/寄送/自取） | 项目合计报价（元）
1 | 生物安全柜 | 1379 | BB01074212 | 2023-05-31
2 | 生物安全柜 | 全排 | BB01002612 | 2023-05-31
3 | 生物安全柜 | MSC | BB01104012 | 2023-05-31
4 | 二级生物安全柜 | AC2-5S1 | BB01070112 | 2023-05-31
5 | 生物安全柜 | 1379 | BB01074012 | 2023-05-31
6 | 生物安全柜 | 1379 | BB01074112 | 2023-05-31
7 | 二级生物安全柜 | NU425-400S | BB01081612 | 2023-05-31
8 | 生物安全柜 | 1379 | FZ0112 | 2023-05-31
9 | 生物安全柜 | NU425-600E | BB01001612 | 2023-05-31
10 | 1.8生物安全柜 | MSC | BB01103512 | 2023-05-31
11 | 1.8生物安全柜 | MSC | BB01103612 | 2023-05-31
12 | 1.8生物安全柜 | MSC | BB01103712 | 2023-05-31
13 | 1.8生物安全柜 | MSC | BB01103812 | 2023-05-31
14 | 1.8生物安全柜 | MSC | BB01103912 | 2023-05-31
15 | 生物安全柜 | NOAIRE600E | BB01004812 | 2023-05-31
16 | 生物安全柜 | 1379 | BB01074312 | 2023-05-31
17 | 生物安全柜 | 30%外排 | BB01002712 | 2023-05-31
18 | 超净工作台 | SW-CJ-2FD | BB01004512 | 2023-05-31
19 | 超净工作台 | ACB-4A1 | BB01081912 | 2023-05-31
20 | 荧光定量PCR仪 | CFX96 | BB01162012 | 2023-05-31
21 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96 | BB01162212 | 2023-05-31
22 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96 | BB01162312 | 2023-05-31
23 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96 | BB01162412 | 2023-05-31
24 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96 | BB01162512 | 2023-05-31
25 | 荧光定量PCR仪 | CFX96 Touc | BB01159912 | 2023-05-31
26 | 荧光定量PCR仪 | CFX96 Touc | BB01160012 | 2023-05-31
27 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96Touch | BB01100412 | 2023-05-31
28 | 实时荧光PCR仪 | CFX96Touch | BB01100612 | 2023-05-31
29 | 实时荧光PCR仪 | CFX960 | BB01100012 | 2023-05-31
30 | 实时荧光PCR仪 | CFX96 | BB01100112 | 2023-05-31
31 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS8830-16 | BB01159012 | 2023-05-31
32 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS8830-16 | BB01159112 | 2023-05-31
33 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS8830-16 | BB01159212 | 2023-05-31
34 | 实时荧光PCR仪 | AriaMx | BB01169212 | 2023-05-31
35 | 实时荧光PCR仪 | AriaMx | BB01098512 | 2023-05-31
36 | 实时荧光定量PCR仪 | Cobas Z480 | BB01100512 | 2023-05-31
37 | 实时荧光PCR仪 | QuantStudi | BB01074412 | 2023-05-31
38 | 实时荧光PCR仪 | Quant | BB01163812 | 2023-05-31
39 | 荧光定量PCR扩增仪 | ABI 7500 | BB01049512 | 2023-05-31
40 | 96通道核酸提取仪 | KingFisher | BB01073912 | 2023-05-31
41 | 全自动核酸提取仪 | pure-A32 | BB01098412 | 2023-05-31
42 | 全自动核酸提取仪 | Autopure32 | BB01100312 | 2023-05-31
43 | 全自动核酸提取仪 | EXM3000 | BB01172712 | 2023-05-31
44 | 全自动核酸提取仪 | EXM3000 | BB01172812 | 2023-05-31
45 | 全自动核酸提取仪 | itrack-96 | BB01104112 | 2023-05-31
46 | 全自动核酸提取仪 | itrack-96 | BB01104212 | 2023-05-31
47 | 全自动核酸提取仪 | itrack-96 | BB01159312 | 2023-05-31
48 | 精密电子稀释仪 | DeltaDiIut | BB01059912 | 2023-05-31
49 | 电子天平千分之一 | PTY523/623 | BB01172612 | 2023-05-31
50 | 电子天平千分之一 | PTY523/623 | BB01172512 | 2023-05-31
51 | 电子天平百分之一 | PTX-1102X | BB01172312 | 2023-05-31
52 | 电子天平百分之一 | PTX-1102X | BB01172412 | 2023-05-31
53 | 电子分析天平 | JJ1000B | BB01045712 | 2023-05-31
54 | 电子分析天平 | JJ1000B | BB02004712 | 2023-05-31
55 | 电子分析天平 | JJ1000B | JS0089 | 2023-05-31
56 | 天平 | UX220H | BB01044212 | 2023-05-31
57 | 移液器100-1000ul | （100-1000）μL |  | 2023-05-31 | 2支
58 | 移液器20-300μL | （20-300）μL |  | 2023-05-31 | 2支
59 | 移液器20-200ul | （20-200）μL |  | 2023-05-31 | 2支
60 | 移液器10-100ul | （10-100）μL |  | 2023-05-31 | 2支
61 | 移液器2-20μL | （2-20）μL |  | 2023-05-31 | 2支
62 | 移液器0.5-10ul | （0.5-10）μL |  | 2023-05-31 | 2支
63 | 移液器0.1-2ul | （0.1-2）μL |  | 2023-05-31 | 2支
64 | 8通道移液器0.5-10ul | （0.5-10）μL |  | 2023-05-31 | 2支
65 | 电动单通道移液器300ul | 300ul |  | 2023-05-31 | 1支
66 | 电动单通道移液器10-100ul | （10-100）μL |  | 2023-05-31 | 1支
67 | 电动单通道移液器10-1000ul | （100-1000）μL |  | 2023-05-31 | 1支
68 | 恒温培养箱 | BD260 | BB01085913 | 2023-05-31
69 | 恒温培养箱 | BD260 | BB01085813 | 2023-05-31
70 | 恒温培养箱 | BD260 | BB01079212 | 2023-05-31
71 | 恒温培养箱 | BD260 | BB01086113 | 2023-05-31
72 | 恒温培养箱 | BD260 | BB01086313 | 2023-05-31
73 | 恒温培养箱 | BD260 | BB01086013 | 2023-05-31
74 | 恒温培养箱 | IGS180 | BB01072612 | 2023-05-31
75 | 恒温培养箱 | IGS180 | BB01072712 | 2023-05-31
76 | 低温培养箱 | MIR-254 | BB01062312 | 2023-05-31
77 | 低温培养箱 | MIR-254 | BB01064512 | 2023-05-31
78 | 恒温培养箱 | IGS180 | BB01072512 | 2023-05-31
79 | 恒温培养箱 | MIR-254 | BB01062012 | 2023-05-31
80 | 恒温培养箱 | MIR-254 | BB01064212 | 2023-05-31
81 | 低温培养箱 | MIR-254 | BB01062112 | 2023-05-31
82 | 低温培养箱 | MIR-254 | BB01064612 | 2023-05-31
83 | 恒温摇床培养箱 |  | BB01161012 | 2023-05-31
84 | 高温恒温培养箱 | MIR-262 | BB01062112 | 2023-05-31
85 | 高温恒温培养箱 | MIR-262 | BB01064312 | 2023-05-31
86 | 烘箱 | UF450 | BB01078612-01 | 2023-05-31
87 | 烘箱 | UF450 | BB01078712-02 | 2023-05-31
88 | 二氧化碳培养箱 | NAYC05410 | BB01004012 | 2023-05-31
89 | 二氧化碳培养箱 | NL-5500E | BB01026112 | 2023-05-31
90 | 二氧化碳培养箱 | NU-4750E | BB01005112 | 2023-05-31
91 | 多用途恒温箱 | FYL-YS-151L | BB01158312 | 2023-05-31
92 | 多用途恒温箱 | FYL-YS-151L | BB01158413 | 2023-05-31
93 | 水浴箱 |  | BB01050112 | 2023-05-31
94 | 化学发光免疫分析仪 | Axceed260 | BB01104312 | 2023-05-31
95 | 酶标仪 | Multiskan Fc | BB01163012 | 2023-05-31
96 | 酶标仪 | DNM-9602G | BB01095712 | 2023-05-31
97 | 全自动孵蛋器 | OVAEASY190 | BB01054712 | 2023-05-31
98 | 电热恒温调速振荡器 | SYC-C | FZ037W | 2023-05-31
99 | 恒温器 | MS-100 | BB01062912 | 2023-05-31
100 | 恒温水浴箱 | TSGP15D | FZ030W | 2023-05-31
101 | 高压灭菌锅 | SX-700 | BB01103312 | 2023-05-31
102 | 高压蒸汽灭菌器 | Sx-500 | BB01099712 | 2023-05-31
103 | 高压蒸汽灭菌器 | Sx-500 | BB01099812 | 2023-05-31
104 | 全自动高压灭菌器 | MLS-3781L-PC | BB01085713 | 2023-05-31
105 | 全自动高压灭菌器 | MLS-3751L-PC | BB01083613 | 2023-05-31
106 | 全自动高压灭菌器 | MLS-3781L-PC | BB01083513 | 2023-05-31
107 | 全自动高压灭菌器 | DOSEIT | FZ015W | 2023-05-31
108 | 压力蒸汽灭菌器 | SX-700 | BB01162912 | 2023-05-31
109 | 立式压力蒸汽灭菌器 | MVS-83 | BB01159612 | 2023-05-31
110 | 温湿度计 |  |  | 2023-05-31 | 1个
111 | 温湿度计 |  |  | 2023-05-31 | 2个
112 | 温湿度计 |  | WS002 | 2023-05-31 | 1
113 | 温湿度计 |  | WS004 | 2023-05-31 | 1
114 | 温湿度计 |  | WS006 | 2023-05-31 | 1
115 | 温湿度计 |  | WS007 | 2023-05-31 | 1
116 | 温湿度计 |  | WS008 | 2023-05-31 | 1
117 | 温湿度计 |  | WS010 | 2023-05-31 | 1
118 | 温湿度计 |  | WS005 | 2023-05-31 | 1
119 | 温湿度计 |  | WS014 | 2023-05-31 | 1
120 | 温度计 | （0-50）°C/1°C |  | 2023-05-31 | 4支
121 | 温度计 | （0-50）°C/1°C |  | 2023-05-31 | 2支
122 | 玻璃温度计 | （-50-50）°C/1°C | W1 | 2023-05-31
123 | 玻璃温度计 | （-80-50）°C/1°C | W5 | 2023-05-31
124 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W7 | 2023-05-31
125 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W9 | 2023-05-31
126 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W10 | 2023-05-31
127 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W11 | 2023-05-31
128 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W12 | 2023-05-31
129 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W14 | 2023-05-31
130 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W17 | 2023-05-31
131 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W18 | 2023-05-31
132 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W19 | 2023-05-31
133 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W21 | 2023-05-31
134 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W20 | 2023-05-31
135 | 玻璃温度计 | （-30-50）°C/1°C | W24 | 2023-05-31
136 | 玻璃温度计 | （-30-50）°C/1°C | W25 | 2023-05-31
137 | 玻璃温度计 | （-30-50）°C/1°C | W26 | 2023-05-31
138 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W27 | 2023-05-31
139 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W28 | 2023-05-31
140 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W29 | 2023-05-31
141 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W31 | 2023-05-31
142 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W32 | 2023-05-31
143 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W33 | 2023-05-31
144 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W35 | 2023-05-31
145 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W36 | 2023-05-31
146 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W37 | 2023-05-31
147 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W38 | 2023-05-31
148 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | W39 | 2023-05-31
149 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C |  | 2023-05-31 | 4支
150 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C |  | 2023-05-31 | 1支
151 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7900 | BB01079313 | 2023-05-31
152 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7700 | BB01061613 | 2023-05-31
153 | 液相色谱-质谱联用仪 | 6420 Trip Quad LC/MS | BB01072313 | 2023-05-31
154 | 气相色谱仪 | 7890 | BB01060713 | 2023-05-31
155 | 气相色谱仪 | GC2010PLUS | BB01055013 | 2023-05-31
156 | 连续流动分析仪 | SKALAR S | BB01060813 | 2023-05-31
157 | 全自动水质分析仪 | Gallery Plus | BB01092513 | 2023-05-31
158 | 紫外可见分光光度计 | UV1800 | BB01083212 | 2023-05-31
159 | CO检测仪 | CXH-3011A1 | BB01065113 | 2023-05-31
160 | CO2红外分析仪 | CXH-3010E | BB01059713 | 2023-05-31
161 | 马福炉 | LINDBERG BLUEM BF51894C-1 | BB01088813 | 2023-05-31
162 | 电子天平 | TX223L | BB01054513 | 2023-05-31
163 | 电子天平 | ML203T | BB01089913 | 2023-05-31
164 | 电子天平 | ML204T | BB01090013 | 2023-05-31
165 | 电子天平 | ML204 | BB01083312 | 2023-05-31
166 | 电子天平 | ME303 | BB01083412 | 2023-05-31
167 | 电子天平 | AX-2000 |  | 2023-05-31 | 2台
168 | 电热恒温水浴锅 | HWS-28 | BB01086913 | 2023-05-31
169 | 电热恒温调速振荡机 | MaxQ 7000 | BB01081413 | 2023-05-31
170 | 电热恒温培养箱 | 3032AC | BB01039413 | 2023-05-31
171 | 烘箱 | BGZ-146 | BB01072413 | 2023-05-31
172 | 烘箱 | FD260 | BB01088713 | 2023-05-31
173 | 烘箱 | HERATHER OVEN OMH-100 | BB01168913 | 2023-05-31
174 | PH计 | S220 | BB01090213 | 2023-05-31
175 | PH计 | S220 | BB01090313 | 2023-05-31
176 | PH计 | PHS-3E | BB01079713 | 2023-05-31
177 | 电导率仪 | DDSJ-308A | BB01070413 | 2023-05-31
178 | 散射光浊度仪 | XZ-1T | BB01102513 | 2023-05-31
179 | 温湿度计 | HF337 | WS016-25 | 2023-05-31 | 10个
180 | 温湿度计 | HF101B | WS026-35 | 2023-05-31 | 10个
181 | 温度计 | -50至50℃ |  | 2023-05-31 | 10支
182 | 容量瓶 | 500mL |  | 2023-05-31 | 2个
183 | 容量瓶 | 250mL |  | 2023-05-31 | 1个
184 | 容量瓶 | 100mL |  | 2023-05-31 | 10个
185 | 容量瓶 | 50mL |  | 2023-05-31 | 10个
186 | 容量瓶 | 10mL |  | 2023-05-31 | 10个
187 | 单标移液管 | 25mL | B018-19 | 2023-05-31 | 2条
188 | 单标移液管 | 10mL | B012 | 2023-05-31
189 | 单标移液管 | 1mL | B005 | 2023-05-31
190 | 两用滴定管 | 25mL | D015 | 2023-05-31
191 | 两用滴定管 | 50mL | D014 | 2023-05-31
192 | 碱式滴定管 | 20mL | D018 | 2023-05-31
193 | 分度滴定管 | 5mL |  | 2023-05-31 | 4条
194 | 分度滴定管 | 1mL |  | 2023-05-31 | 3条
195 | 酒精计 | 0-40% | 4694 | 2023-05-31
196 | 酒精计 | 40-70% | 2821 | 2023-05-31
197 | 酒精计 | 70-100% | 2438 | 2023-05-31
198 | 普通冷库1 | CJBGS-060 |  | 2023-05-31
199 | 普通冷库2 | CJBGS-050 |  | 2023-05-31
200 | 低温冷库 | CJDBGS-050 |  | 2023-05-31
201 | 水银温度计 |  |  | 2023-05-31 | 4支
202 | 冷藏车 | CLW5033XLCB6 | GH969H | 2023-05-31
203 | 冷藏车 | CLW5033XLCB6 | GH133T | 2023-05-31
204 | 冷藏车 | QL5040X8HWR | GJK321 | 2023-05-31
205 | 冷藏车 | QL1040A1HHY | G01J03 | 2023-05-31
206 | 噪声计 | AWA5636 | BB01085127 | 2023-05-31
207 | 噪声计 | AWA5636-1 | BB01082514 | 2023-05-31
208 | 声级计 | AWA6228 | BB01070014 | 2023-05-31
209 | 全数字超声显像诊断仪 | CTS-7700PLUS | BB01086814 | 2023-05-31
210 | 甲醛测定仪 | FP-30 | BB01069714 | 2023-05-31
211 | 臭氧测定仪 | GDYS-101SC2 | BB01070314 | 2023-05-31
212 | 激光粉尘测试仪 | PC-3A | BB01056014 | 2023-05-31
213 | 风速温湿风量仪 | 9545 | BB01046914 | 2023-05-31
214 | 智能激光粉尘仪 | LD-5C | BB01046814 | 2023-05-31
215 | 定量采样机器人 | RRR-3R-1 | BB01044614 | 2023-05-31
216 | 定量采样机器人 | QY-01A | BB01161212 | 2023-05-31
217 | 撞击式空气微生物采样器 | Quick TaKe 30 | 867288 | 2023-05-31
218 | 六级微生物采样器 | QY16 | BB01160412 | 2023-05-31
219 | 六级微生物采样器 | QY16 | BB01160512 | 2023-05-31
220 | 六级微生物采样器 | QY16 | BB01160612 | 2023-05-31
221 | 六级微生物采样器 | QY16 | BB01160712 | 2023-05-31
222 | 二氧化碳测定仪 | Telaier700 | BB01077014-02 | 2023-05-31
223 | 照度计 | TES1332A |  | 2023-05-31
224 | 照度计 | TES1332A | BB01066814 | 2023-05-31
225 | 空盒气压表 | DYM3型 | BB02005714 | 2023-05-31
226 | 空气质量检测仪 | TS17575 | BB01084827 | 2023-05-31
227 | 电动移液枪 | (0.5-5)ml |  | 2023-07-05 | 2支
228 | 电动移液枪 | (100-1000)μL |  | 2023-07-05 | 5支
229 | 电动移液枪 | (10-100)μL |  | 2023-07-05 | 5支
230 | 电动移液枪 | (1-10)ml |  | 2023-07-05 | 3支
231 | 手动移液枪 | (0.5-10)μL |  | 2023-07-05 | 1支
232 | 手动移液枪 | (0.5-5)ml |  | 2023-07-05 | 3支
233 | 手动移液枪 | (1-10)ml |  | 2023-07-05 | 2支
234 | 手动移液枪 | (10-100)μL |  | 2023-07-05 | 2支
235 | 手动移液枪 | (100-1000)μL |  | 2023-07-05 | 2支
236 | 紫外辐照计 | LS126C | 126032585 | 2023-07-05
237 | 紫外辐照计 | LS127C | 126032586 | 2023-07-05
238 | 激光测距仪 | X310 | BB01-0847-27 | 2023-07-05
239 | 便携式浊度仪 | 2100Q | BB01098714 | 2023-07-05
240 | 风速计 | QDF-6 | BB01-0764-14 | 2023-07-05
241 | 声级计 | AWA6228 | BB01069914 | 2023-07-05
242 | 声校准器 | HS6020 | JS0045 | 2023-07-05
243 | 温湿度计 | TES1360A | BB0107781403 | 2023-07-05
244 | 多功能声级计 | AWA6228 | BB01056514 | 2023-07-05
245 | 风速计 | QDF-6 | BB01066714 | 2023-07-05
246 | 风速计 | QDF-6 | BB01076114 | 2023-07-05
247 | 便携式余氯分折仪 | PC-Ⅱ | BB01098814 | 2023-07-05
248 | 激光测距仪 | X310 | BB01099414 | 2023-07-05
249 | 温湿度计 | TES1360A | BB01077514 | 2023-07-05
250 | 温湿度计 | TES1360A | BB01077814 | 2023-07-05
251 | 数字照度计 | TES-1332A | BB01052914 | 2023-07-05
252 | 余氯分析仪 | PC-11 | BB01098814 | 2023-07-05
253 | 二氧化碳测定仪 | Telaire7001 | BB01076814 | 2023-07-05
254 | 二氧化碳测定仪 | Telaire7001 | BB01077114 | 2023-07-05
255 | 便捷式余氯二氧化氯测定仪 | 定仪QI501 | BB01082214 | 2023-07-05
256 | 声级计 | AWA6228 | BB01078215 | 2023-07-05
257 | 风速计 | QDF-6 | BB01087715 | 2023-07-05
258 | 便携式二氧化氯分析仪 | PC-Ⅱ | BB01099214 | 2023-07-05
259 | 便携式余氯分析仪 | PC-Ⅱ | BB01099014 | 2023-07-05
260 | 二氧化碳测定仪 | Telaier700 | BB01077315 | 2023-07-05
261 | 温湿度计 | TES1360A | BB01087915 | 2023-07-05
262 | 激光测距仪 | UT393A | BB01170515 | 2023-07-05
263 | 照度计 | TES-1332A | BB01052914 | 2023-07-05
264 | 二氧化碳测定仪 | 7001 | BB01053214 | 2023-07-05
265 | 多功能声级计 | AWA5688 | BB01170129 | 2023-07-05
266 | 热球风速仪 | ZRQF-F30J | BB01170929 | 2023-07-05
267 | 激光测距仪 | UT393A | BB01170629 | 2023-07-05
268 | 便携泵吸型气体探测器 | HA-316B | BB01169729 | 2023-07-05
269 | 多功能照度计 | MHY-17808 | BB01169829 | 2023-07-05
270 | 风速计 | QDF-6 | BB01076214 | 2023-07-05
271 | 风速计 | QDF-6 | BB01076314 | 2023-07-05
272 | 二氧化碳测定仪 | Telaire7001 | BB01069614 | 2023-07-05
273 | 二氧化碳测定仪 | Telaire7001 | BB01076914 | 2023-07-05
274 | 数字湿湿度计 | TES1360A | BB01077614 | 2023-07-05
275 | 照度计 | TES1332A | BB01069414 | 2023-07-05
276 | 激光测距仪 | X310 | BB01084627 | 2023-07-05
277 | 二氧化氯分析仪 | PC-11 | BB01099114 | 2023-07-05
278 | 余氯、二氧化碳测定仪 | Q-CL501 | BB01087314 | 2023-07-05
279 | 声级计 | AWA6228-4 | BB01056614 | 2023-07-05
280 | 激光测距仪 | UT393A | BB01170718 | 2023-07-05
281 | 多功能声级计 | AWA5688 | BB01170218 | 2023-07-05
282 | 多功能照度计 | MHY-17808 | BB0169918 | 2023-07-05
283 | 余氯二氧化氯测定仪 | QCL501 | BB01087619 | 2023-07-05
284 | 风速仪 | QDF6 | BB01087819 | 2023-07-05
285 | 温湿度计 | TES1360A | BB01088019 | 2023-07-05
286 | 激光测距仪 | X310 | BB01099614 | 2023-07-05
287 | 便携式二氧化氯分析仪 | PC-II | BB01099314 | 2023-07-05
288 | 声级计 | AWA6228 | BB01078419 | 2023-07-05
289 | 气相色谱-质谱联用仪 | GC 2010 PLUS/GCMS-QP2010 | BB01054913 BB01055013 | 2023-12-07
290 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B/ 7000D | BB01082813 BB01084313 | 2023-12-07
291 | 液相色谱仪 | 1260 | BB01060613 | 2023-12-07
292 | 离子色谱仪 | ICS-2100 | BB01084413 | 2023-12-07
293 | 二路低本底α、β测量仪 | BH1216Ⅲ | BB01041913 | 2023-12-07