## 仪器设备清单
2024年湛江疾控仪器检定/校准需求表
序号 | 仪器设备名称 | 型号/规格 | 管理编号 | 计划开展检定/校准项目（指标） | 单价 （元） | 是否外包 | 如果开展检定/校准项目（指标）与本中心计划不同，可以提出建议开展的项目 |  |  | 联系人 | 联系方式
[7 empty] | 建议开展检定/校准项目（指标） | 单价 （元） | 检定/校准依据
1 | 生物安全柜 | 1379 | BB01074212 | 噪声、照度、振动、紫外灯、流入气流流速、下降气流流速、高效过滤器完 整性、温升、柜体泄漏测试
2 | 生物安全柜 | 全排 | BB01002612 | 噪声、照度、振动、紫外灯、流入气流流速、下降气流流速、高效过滤器完 整性、温升、柜体泄漏测试
3 | 生物安全柜 | MSC | BB01104012 | 噪声、照度、振动、紫外灯、流入气流流速、下降气流流速、高效过滤器完 整性、温升、柜体泄漏测试
4 | 二级生物安全柜 | AC2-5S1 | BB01070112 | 噪声、照度、振动、紫外灯、流入气流流速、下降气流流速、高效过滤器完 整性、温升、柜体泄漏测试
5 | 生物安全柜 | 1379 | BB01074012 | 噪声、照度、振动、紫外灯、流入气流流速、下降气流流速、高效过滤器完 整性、温升、柜体泄漏测试
6 | 生物安全柜 | 1379 | BB01074112 | 噪声、照度、振动、紫外灯、流入气流流速、下降气流流速、高效过滤器完 整性、温升、柜体泄漏测试
7 | 二级生物安全柜 | NU425-400S | BB01081612 | 噪声、照度、振动、紫外灯、流入气流流速、下降气流流速、高效过滤器完 整性、温升、柜体泄漏测试
8 | 生物安全柜 | Hfsafe-1200 | FZ0112 | 噪声、照度、振动、紫外灯、流入气流流速、下降气流流速、高效过滤器完 整性、温升、柜体泄漏测试
9 | 生物安全柜 | NU425-600E | BB01001612 | 噪声、照度、振动、紫外灯、流入气流流速、下降气流流速、高效过滤器完 整性、温升、柜体泄漏测试
10 | 1.8生物安全柜 | MSC | BB01103512 | 噪声、照度、振动、紫外灯、流入气流流速、下降气流流速、高效过滤器完 整性、温升、柜体泄漏测试
11 | 1.8生物安全柜 | MSC | BB01103612 | 噪声、照度、振动、紫外灯、流入气流流速、下降气流流速、高效过滤器完 整性、温升、柜体泄漏测试
12 | 1.8生物安全柜 | MSC | BB01103712 | 噪声、照度、振动、紫外灯、流入气流流速、下降气流流速、高效过滤器完 整性、温升、柜体泄漏测试
13 | 1.8生物安全柜 | MSC | BB01103812 | 噪声、照度、振动、紫外灯、流入气流流速、下降气流流速、高效过滤器完 整性、温升、柜体泄漏测试
14 | 1.8生物安全柜 | MSC | BB01103912 | 噪声、照度、振动、紫外灯、流入气流流速、下降气流流速、高效过滤器完 整性、温升、柜体泄漏测试
15 | 生物安全柜 | NOAIRE600E | BB01004812 | 噪声、照度、振动、紫外灯、流入气流流速、下降气流流速、高效过滤器完 整性、温升、柜体泄漏测试
16 | 生物安全柜 | 1379 | BB01074312 | 噪声、照度、振动、紫外灯、流入气流流速、下降气流流速、高效过滤器完 整性、温升、柜体泄漏测试
17 | 生物安全柜 | 1285 30%外排 | BB01002712 | 噪声、照度、振动、紫外灯、流入气流流速、下降气流流速、高效过滤器完 整性、温升、柜体泄漏测试
18 | 超净工作台 | SW-CJ-2FD | BB01004512 | 风速、洁净度、噪声、振动、照度、沉降菌、紫外灯
19 | 超净工作台 | ACB-4A1 | BB01081912 | 风速、洁净度、噪声、振动、照度、沉降菌、紫外灯
20 | 荧光定量PCR仪 | CFX96 Touc | BB01159912 | 荧光值、浓度、温度
21 | 荧光定量PCR仪 | CFX96 Touc | BB01160012 | 荧光值、浓度、温度
22 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96Touch | BB01100412 | 荧光值、浓度、温度
23 | 实时荧光PCR仪 | CFX96Touch | BB01100612 | 荧光值、浓度、温度
24 | 实时荧光PCR仪 | CFX960 | BB01100012 | 荧光值、浓度、温度
25 | 实时荧光PCR仪 | CFX96 | BB01100112 | 荧光值、浓度、温度
26 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS8830-16 | BB01159012 | 荧光值、浓度、温度
27 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS8830-16 | BB01159212 | 荧光值、浓度、温度
28 | 实时荧光PCR仪 | AriaMx | BB01169212 | 荧光值、浓度、温度
29 | 实时荧光PCR仪 | AriaMx | BB01098512 | 荧光值、浓度、温度
30 | 实时荧光定量PCR仪 | Cobas Z480 | BB01100512 | 荧光值、浓度、温度
31 | 实时荧光PCR仪 | QuantStudi | BB01074412 | 荧光值、浓度、温度
32 | 实时荧光PCR仪 | Quant | BB01163812 | 荧光值、浓度、温度
33 | 精密电子稀释仪 | DeltaDiIut | BB01059912 | 密合性、容量
34 | 电子天平千分之一 | PTY523/623 | BB01172612 | 偏载误差、重复性、示值误差
35 | 电子天平千分之一 | PTY523/623 | BB01172512 | 偏载误差、重复性、示值误差
36 | 电子天平百分之一 | PTX-1102X | BB01172312 | 偏载误差、重复性、示值误差
37 | 电子天平百分之一 | PTX-1102X | BB01172412 | 偏载误差、重复性、示值误差
38 | 电子分析天平 | JJ1000B | BB02004712 | 偏载误差、重复性、示值误差
39 | 电子分析天平 | JJ1000B | BB01045712 | 偏载误差、重复性、示值误差
40 | 恒温培养箱 | BD260 | BB01085913 | 温度/振荡次数
41 | 恒温培养箱 | BD260 | BB01085813 | 温度/振荡次数
42 | 恒温湿温箱 | KBF115 | BB01079212 | 温度/振荡次数
43 | 恒温培养箱 | BD260 | BB01086113 | 温度/振荡次数
44 | 恒温培养箱 | BD260 | BB01086313 | 温度/振荡次数
45 | 恒温培养箱 | BD260 | BB01086013 | 温度/振荡次数
46 | 恒温培养箱 | IGS180 | BB01072612 | 温度/振荡次数
47 | 恒温培养箱 | IGS180 | BB01072712 | 温度/振荡次数
48 | 低温培养箱 | MIR-254 | BB01062312 | 温度/振荡次数
49 | 低温培养箱 | MIR-254 | BB01064512 | 温度/振荡次数
50 | 恒温培养箱 | IGS180 | BB01072512 | 温度/振荡次数
51 | 恒温培养箱 | MIR-254 | BB01062012 | 温度/振荡次数
52 | 恒温培养箱 | MIR-254 | BB01064212 | 温度/振荡次数
53 | 低温培养箱 | MIR-254 | BB01062112 | 温度/振荡次数
54 | 低温培养箱 | MIR-254 | BB01064612 | 温度/振荡次数
55 | 恒温摇床培养箱 | ZQZY-78BE | BB01161012 | 温度/振荡次数
56 | 高温恒温培养箱 | MIR-262 | BB01062112 | 温度/振荡次数
57 | 高温恒温培养箱 | MIR-262 | BB01064312 | 温度/振荡次数
58 | 烘箱 | UF450 | BB01078612-01 | 温度、质量、时间
59 | 烘箱 | UF450 | BB01078712-02 | 温度、质量、时间
60 | 烘箱 | UF450 | BB01078512 | 温度、质量、时间
61 | 二氧化碳培养箱 | NAYC05410 | BB01004012 | 温度/湿度/二氧化碳浓度/振荡次数
62 | 二氧化碳培养箱 | NL-5500E | BB01026112 | 温度/湿度/二氧化碳浓度/振荡次数
63 | 二氧化碳培养箱 | NU-4750E | BB01005112 | 温度/湿度/二氧化碳浓度/振荡次数
64 | 多用途恒温箱 | FYL-YS-151L | BB01158312 | 温度
65 | 多用途恒温箱 | FYL-YS-151L | BB01158413 | 温度
66 | 电热恒温水浴箱 | 600-B | BB01050112 | 温度
67 | 酶标仪 | Multiskan Fc | BB01163012 | 示值稳定性、吸光度示值误差、吸光度重复性、灵敏度
68 | 酶标仪 | DNM-9602G | BB01095712 | 示值稳定性、吸光度示值误差、吸光度重复性、灵敏度
69 | 全自动孵蛋器 | OVAEASY190 | BB01054712 | 温度、湿度
70 | 电热恒温调速振荡器 | SYC-C | FZ037W | 温度/振荡次数
71 | 恒温器 | MS-100 | BB01062912 | 温度/振荡次数
72 | 恒温水浴箱 | TSGP15D | FZ030W | 温度
73 | 高压灭菌锅 | SX-700 | BB01103312 | 温度/压力
74 | 高压灭菌锅 | SX-700 | BB01103412 | 温度/压力
75 | 高压蒸汽灭菌器 | Sx-500 | BB01099712 | 温度/压力
76 | 高压蒸汽灭菌器 | Sx-500 | BB01099812 | 温度/压力
77 | 全自动高压灭菌器 | MLS-3781L-PC | BB01085713 | 温度/压力
78 | 全自动高压灭菌器 | MLS-3751L-PC | BB01083613 | 温度/压力
79 | 全自动高压灭菌器 | MLS-3781L-PC | BB01083513 | 温度/压力
80 | 全自动高压灭菌器 | MLS-3781L-PC | BB01085613 | 温度/压力
81 | 压力蒸汽灭菌器 | SX-700 | BB01162912 | 温度/压力
82 | 压力蒸汽灭菌器 | SX-700 | BB01162812 | 温度/压力
83 | 立式压力蒸汽灭菌器 | MVS-83 | BB01159612 | 温度/压力
84 | 恒温培养箱 | BD260 | BB01086213 | 温度/振荡次数
85 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7900 | BB01079313 | 噪声、灵敏度、检出限、短期稳定性、长期稳定性
86 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7700 | BB01061613 | 噪声、灵敏度、检出限、短期稳定性、长期稳定性
87 | 液相色谱-质谱联用仪 | 6420 Trip Quad LC/MS | BB01072313 | 分辨力、信噪比、质量准确性
88 | 气相色谱仪 | 7890 | BB01060713 | 基线噪声、基线漂移、灵敏度、检测限
89 | 连续流动分析仪 | SKALAR S | BB01060813 | 检出限、测量重复性
90 | 全自动水质分析仪 | Gallery Plus | BB01092513
91 | 紫外可见分光光度计 | UV1800 | BB01083212 | 波长示值误差与重复性、透射比示值误差与重复性
92 | 紫外可见分光光度计 | UV2700i | BB01174113
93 | CO检测仪 | CXH-3011A1 | BB01065113 | 示值引用误差、重复性
94 | CO2红外分析仪 | CXH-3010E | BB01059713 | 示值引用误差、重复性
95 | 马福炉 | LINDBERG BLUEM BF51894C-1 | BB01088813 | 温度
96 | 电子天平 | TX223L | BB01054513 | 偏载误差、重复性、示值误差
97 | 电子天平 | ML203T | BB01089913 | 偏载误差、重复性、示值误差
98 | 电子天平 | ML204T | BB01090013 | 偏载误差、重复性、示值误差
99 | 电子天平 | ML204 | BB01083312 | 偏载误差、重复性、示值误差
100 | 电子天平 | ME303 | BB01083412 | 偏载误差、重复性、示值误差
101 | 电子天平 | AX-2000 | 2022050551 | 偏载误差、重复性、示值误差
102 | 电子天平 | AX-2000 | 2022050558 | 偏载误差、重复性、示值误差
103 | 电热恒温水浴锅 | HWS-28 | BB01086913 | 温度
104 | 电热恒温调速振荡机 | MaxQ 7000 | BB01081413 | 温度/振荡次数
105 | 电热恒温培养箱 | 3032AC | BB01039413 | 温度/振荡次数
106 | 烘箱 | BGZ-146 | BB01072413 | 温度、质量、时间
107 | 烘箱 | FD260 | BB01088713 | 温度、质量、时间
108 | 烘箱 | HERATHER OVEN OMH-100 | BB01168913 | 温度、质量、时间
109 | PH计 | S220 | BB01090213 | 酸度值
110 | PH计 | S220 | BB01090313 | 电计pH挡示值误差、仪器示值误差
111 | PH计 | PHS-3E | BB01079713 | 电计pH挡示值误差、仪器示值误差
112 | 电导率仪 | DDSJ-308A | BB01070413 | 电导率
113 | 台式浊度仪 | TL2350 | BB01174313
114 | 便携式水质色度计 | DGB-421 | BB01174813
115 | 紫外辐照计 | LS126C | BB01171311 | 零值误差（FS)、相对示值误差
116 | 紫外辐照计 | LS126C | BB01171211 | 零值误差（FS)、相对示值误差
117 | 声级计 | AWA6228 | BB01070014 | 声压级（频率计权）
118 | 全数字超声显像诊断仪 | CTS-7700PLUS | BB01086814 | 输出声强,超声频率,漏电流,综合灵敏度
119 | 甲醛测定仪 | FP-30 | BB01069714 | 仪器零点漂移、仪器示值误差、仪器重复性
120 | 六级微生物采样器 | QY16 | BB01160712 | 流量示值误差、流量重复性、流量稳定性、计时误差、采样物理效率
121 | 二氧化碳测定仪 | Telaier7001 | BB01077014-02 | 示值引用误差、重复性、响应时间
122 | 照度计 | TES1332A | 190908162 | 相对示值误差
123 | 激光测距仪 | X310 | BB01-0847-27 | 测量重复性、加常数、测距编撰偏差综合评定
124 | 风速计 | QDF-6 | BB01-0764-14 | 风速
125 | 声校准器 | HS6020 | JS0045 | 声压级（频率计权）
126 | 便携式超声诊断仪 | U60 | BB01173914
127 | 多功能声级计 | AWA6228 | BB01170330 | 声压级（频率计权）
128 | 风速计 | QDF-6 | BB01076114 | 风速
129 | 便携式余氯分折仪 | PC-Ⅱ | BB01098814 | 示值误差、重复性
130 | 激光测距仪 | X310 | BB01099414 | 测量重复性、加常数、测距编撰偏差综合评定
131 | 数字照度计 | TES-1332A | BB01052914 | 相对示值误差
132 | 二氧化碳测定仪 | Telaire7001 | BB01076814 | 示值引用误差、重复性、响应时间
133 | 便捷式余氯二氧化氯测定仪 | 定仪QI501 | BB01082214 | 示值误差、重复性
134 | 声级计 | AWA6228 | BB01078215 | 声压级（频率计权）
135 | 风速计 | QDF-6 | BB01087715 | 风速
136 | 便携式余氯分析仪 | PC-Ⅱ | BB01099014 | 示值误差、重复性
137 | 二氧化碳测定仪 | Telaier700 | BB01077315 | 示值引用误差、重复性、响应时间
138 | 激光测距仪 | UT393A | BB01170415 | 长度
139 | 照度计 | TES-1332A | BB01052914 | 光照度
140 | 便携式余氯.二氧化氯五参数快速测定仪 | Q-CL501 | BB01175014
141 | 泵吸式气体检测仪 | HA-316B | BB01169615 | 浓度
142 | 二氧化碳测定仪 | 7001 | BB01053214 | 示值引用误差、重复性、响应时间
143 | 热球风速仪 | ZRQF-F30J | BB01170929 | 风速
144 | 激光测距仪 | UT393A | BB01170629 | 测量重复性、加常数、测距编撰偏差综合评定
145 | 泵吸式气体检测仪 | HA-316B | BB01169729 | 浓度
146 | 便携式余氯/总氯/二氧化氯测定仪 | DGB-403F | BB01175314
147 | 便携式余氯.二氧化氯五参数快速测定仪 | Q-CL501 | BB01175114
148 | 便携式余氯分析仪 | PC-Ⅱ | BB01098914 | 示值误差、重复性
149 | 风速计 | QDF-6 | BB01076214 | 风速
150 | 二氧化碳测定仪 | Telaire7001 | BB01076914 | 示值引用误差、重复性、响应时间
151 | 数字温湿度计 | TES1360A | BB01077614 | 温度、湿度
152 | 激光测距仪 | X310 | BB01084627 | 测量重复性、加常数、测距编撰偏差综合评定
153 | 便携式余氯.二氧化氯五参数快速测定仪 | Q-CL501 | BB01087314 | 示值误差、重复性
154 | 激光测距仪 | UT393A | BB01170718 | 测量重复性、加常数、测距编撰偏差综合评定
155 | 多功能声级计 | AWA5688 | BB01170218 | 声压级（频率计权）
156 | 多功能照度计 | MHY-17808 | BB01169918 | 光照度
157 | 便携式余氯.二氧化氯五参数快速测定仪 | Q-CL501 | BB01087619 | 示值误差、重复性
158 | 温湿度计 | TES1360A | BB01088019 | 温度、湿度
159 | 激光测距仪 | X310 | BB01099614 | 测量重复性、加常数、测距编撰偏差综合评定
160 | 便携式二氧化氯分析仪 | PC-II | BB01099314 | 示值误差、重复性
161 | 声级计 | AWA6228 | BB01078419 | 声压级（频率计权）
162 | 照度计 | TES-1332A | 190907967 | 光照度
163 | 移液器 | （100-1000）μL | YW001 | 容量
164 | 移液器 | （100-1000）μL | YW002 | 容量
165 | 移液器 | （20-300）μL | YW003 | 容量
166 | 移液器 | （20-300）μL | YW004 | 容量
167 | 移液器 | （20-200）μL | YW005 | 容量
168 | 移液器 | （20-200）μL | YW006 | 容量
169 | 移液器 | （10-100）μL | YW007 | 容量
170 | 移液器 | （10-100）μL | YW008 | 容量
171 | 移液器 | （2-20）μL | YW009 | 容量
172 | 移液器 | （2-20）μL | YW010 | 容量
173 | 移液器 | （0.5-10）μL | YW011 | 容量
174 | 移液器 | （0.5-10）μL | YW012 | 容量
175 | 移液器 | （0.1-2）μL | YW013 | 容量
176 | 移液器 | （0.1-2）μL | YW014 | 容量
177 | 8通道移液器 | （0.5-10）μL | YW015 | 容量
178 | 8通道移液器 | （0.5-10）μL | YW016 | 容量
179 | 电动单通道移液器 | 300ul | YW017 | 容量
180 | 电动单通道移液器 | （10-100）μL | YW018 | 容量
181 | 电动单通道移液器 | （100-1000）μL | YW019 | 容量
182 | 温湿度计 |  | WSW001 | 湿度、温度
183 | 温湿度计 |  | WSW002 | 湿度、温度
184 | 温湿度计 |  | WSW003 | 湿度、温度
185 | 温湿度计 |  | WSW004 | 湿度、温度
186 | 温湿度计 |  | WSW005 | 湿度、温度
187 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW001 | 温度
188 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW002 | 温度
189 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW003 | 温度
190 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW004 | 温度
191 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW005 | 温度
192 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW006 | 温度
193 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW007 | 温度
194 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW008 | 温度
195 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW009 | 温度
196 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW010 | 温度
197 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW011 | 温度
198 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW012 | 温度
199 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW013 | 温度
200 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW014 | 温度
201 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW015 | 温度
202 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW016 | 温度
203 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW017 | 温度
204 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW018 | 温度
205 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW019 | 温度
206 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW020 | 温度
207 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW021 | 温度
208 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW022 | 温度
209 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW023 | 温度
210 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW024 | 温度
211 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW025 | 温度
212 | 玻璃温度计 | （0-50）°C/1°C | WW026 | 温度
213 | 玻璃温度计 | （-30-50）°C/1°C | WW027 | 温度
214 | 玻璃温度计 | （-30-50）°C/1°C | WW028 | 温度
215 | 玻璃温度计 | （-30-50）°C/1°C | WW029 | 温度
216 | 玻璃温度计 | （-30-50）°C/1°C | WW030 | 温度
217 | 玻璃温度计 | （-30-50）°C/1°C | WW031 | 温度
218 | 玻璃温度计 | （-30-50）°C/1°C | WW032 | 温度
219 | 玻璃温度计 | （-30-50）°C/1°C | WW033 | 温度
220 | 玻璃温度计 | （-30-50）°C/1°C | WW034 | 温度
221 | 玻璃温度计 | （-30-50）°C/1°C | WW035 | 温度
222 | 玻璃温度计 | （-30-50）°C/1°C | WW036 | 温度
223 | 玻璃温度计 | （-80-60）°C/1°C | WW037 | 温度
224 | 玻璃温度计 | （-80-60）°C/1°C | WW038 | 温度
225 | 玻璃温度计 | （-80-60）°C/1°C | WW039 | 温度
226 | 玻璃温度计 | （-80-60）°C/1°C | WW040 | 温度
227 | 玻璃温度计 | （-80-60）°C/1°C | WW041 | 温度
228 | 玻璃温度计 | （-80-60）°C/1°C | WW042 | 温度
229 | 玻璃温度计 | （-80-60）°C/1°C | WW043 | 温度
230 | 玻璃温度计 | （-80-60）°C/1°C | WW044 | 温度
231 | 玻璃温度计 | （-80-60）°C/1°C | WW045 | 温度
232 | 玻璃温度计 | （-80-60）°C/1°C | WW046 | 温度
233 | 温湿度计 | HF337 | WSL001 | 温度、湿度
234 | 温湿度计 | HF337 | WSL002 | 温度、湿度
235 | 温湿度计 | HF337 | WSL003 | 温度、湿度
236 | 温湿度计 | HF337 | WSL004 | 温度、湿度
237 | 温湿度计 | HF337 | WSL005 | 温度、湿度
238 | 温湿度计 | HF337 | WSL006 | 温度、湿度
239 | 温湿度计 | HF337 | WSL007 | 温度、湿度
240 | 温湿度计 | HF337 | WSL008 | 温度、湿度
241 | 温湿度计 | HF337 | WSL009 | 温度、湿度
242 | 温湿度计 | HF337 | WSL010 | 温度、湿度
243 | 温湿度计 | HF101B | WSL011 | 温度、湿度
244 | 温湿度计 | HF101B | WSL012 | 温度、湿度
245 | 温湿度计 | HF101B | WSL013 | 温度、湿度
246 | 温湿度计 | HF101B | WSL014 | 温度、湿度
247 | 温湿度计 | HF101B | WSL015 | 温度、湿度
248 | 温湿度计 | HF101B | WSL016 | 温度、湿度
249 | 温湿度计 | HF101B | WSL017 | 温度、湿度
250 | 温湿度计 | HF101B | WSL018 | 温度、湿度
251 | 温湿度计 | HF101B | WSL019 | 温度、湿度
252 | 温湿度计 | HF101B | WSL020 | 温度、湿度
253 | 温度计 | -50至50℃ | WL1 | 温度
254 | 温度计 | -50至50℃ | WL2 | 温度
255 | 温度计 | -50至50℃ | WL3 | 温度
256 | 温度计 | -50至50℃ | WL4 | 温度
257 | 温度计 | -50至50℃ | WL5 | 温度
258 | 温度计 | -50至50℃ | WL6 | 温度
259 | 温度计 | -50至50℃ | WL7 | 温度
260 | 温度计 | -50至50℃ | WL8 | 温度
261 | 温度计 | -50至50℃ | WL9 | 温度
262 | 温度计 | -50至50℃ | WL10 | 温度
263 | 温度计 | -50至50℃ | WL11 | 温度
264 | 温度计 | -50至50℃ | WL12 | 温度
265 | 容量瓶 | 500mL | 500-01 | 容量
266 | 容量瓶 | 500mL | 500-02 | 容量
267 | 容量瓶 | 250mL | 250-01 | 容量
268 | 容量瓶 | 100mL | 100-01 | 容量
269 | 容量瓶 | 100mL | 100-02 | 容量
270 | 容量瓶 | 100mL | 100-03 | 容量
271 | 容量瓶 | 100mL | 100-04 | 容量
272 | 容量瓶 | 100mL | 100-05 | 容量
273 | 容量瓶 | 100mL | 100-06 | 容量
274 | 容量瓶 | 100mL | 100-07 | 容量
275 | 容量瓶 | 100mL | 100-08 | 容量
276 | 容量瓶 | 100mL | 100-09 | 容量
277 | 容量瓶 | 100mL | 100-10 | 容量
278 | 容量瓶 | 50mL | 50-01 | 容量
279 | 容量瓶 | 50mL | 50-02 | 容量
280 | 容量瓶 | 50mL | 50-03 | 容量
281 | 容量瓶 | 50mL | 50-04 | 容量
282 | 容量瓶 | 50mL | 50-05 | 容量
283 | 容量瓶 | 50mL | 50-06 | 容量
284 | 容量瓶 | 50mL | 50-07 | 容量
285 | 容量瓶 | 50mL | 50-08 | 容量
286 | 容量瓶 | 50mL | 50-09 | 容量
287 | 容量瓶 | 50mL | 50-10 | 容量
288 | 容量瓶 | 10mL | 10-01 | 容量
289 | 容量瓶 | 10mL | 10-02 | 容量
290 | 容量瓶 | 10mL | 10-03 | 容量
291 | 容量瓶 | 10mL | 10-04 | 容量
292 | 容量瓶 | 10mL | 10-05 | 容量
293 | 容量瓶 | 10mL | 10-06 | 容量
294 | 容量瓶 | 10mL | 10-07 | 容量
295 | 容量瓶 | 10mL | 10-08 | 容量
296 | 容量瓶 | 10mL | 10-09 | 容量
297 | 容量瓶 | 10mL | 10-10 | 容量
298 | 单标移液管 | 25mL | B018 | 容量
299 | 单标移液管 | 25mL | B019 | 容量
300 | 单标移液管 | 10mL | B012 | 容量
301 | 单标移液管 | 1mL | B005 | 容量
302 | 两用滴定管 | 25mL | D25-01 | 容量
303 | 两用滴定管 | 50mL | D50-01 | 容量
304 | 碱式滴定管 | 20mL | D20-01 | 容量
305 | 分度滴定管 | 5mL | D05-01 | 容量
306 | 分度滴定管 | 5mL | D05-02 | 容量
307 | 分度滴定管 | 5mL | D05-03 | 容量
308 | 分度滴定管 | 5mL | D05-04 | 容量
309 | 分度滴定管 | 1mL | D01-01 | 容量
310 | 分度滴定管 | 1mL | D01-02 | 容量
311 | 分度滴定管 | 1mL | D01-03 | 容量
312 | 酒精计 | 0-40% | 4694 | 密度
313 | 酒精计 | 40-70% | 2821 | 密度
314 | 酒精计 | 70-100% | 2438 | 密度